## Slide 1
スズメッキ試料の評価まとめ
前回からわかったこと:
・ 試料を乳酸に24時間つけたところ、接触抵抗は以下のように変化した
カーボンペースト: 数MΩ → 数百kΩ (変化があった)
プローバ: 数十kΩ → 数十kΩ (変化なし)
・顕微鏡光源のもとでは二端子抵抗が大きく減少し、光起電力も観測された
カーボンペーストと銀ペーストを用いる際のPPMSパック
プローバ

## Slide 2
Chart: 
| -1.0001800000000001 | -0.90017800000000003 | -0.80014099999999999 | -0.70018800000000003 | -0.60018899999999997 | -0.50016499999999997 | -0.40019399999999999 | -0.30015399999999998 | -0.20014299999999999 | -0.10016 | -1.5899999999999999E-4 | 9.9936999999999998E-2 | 0.19993 | 0.29993999999999998 | 0.39995999999999998 | 0.499948 | 0.59998700000000005 | 0.70000399999999996 | 0.79995499999999997 | 0.89997400000000005 | 0.99999300000000002
C-C dark | -3.5358e-06 | -2.2529e-06 | -1.1024e-06 | -4.4497e-07 | -1.8387e-07 | -8.978e-08 | -5.037e-08 | -3.335e-08 | -2.556e-08 | -1.7246e-08 | 4.6279e-09 | 4.6979e-08 | 1.1454e-07 | 2.1229e-07 | 3.5171e-07 | 5.3757e-07 | 7.6815e-07 | 1.0349e-06 | 1.3034e-06 | 1.6414e-06 | 1.9892e-06
C-C light | -5.7737e-06 | -3.3952e-06 | -1.6052e-06 | -6.117e-07 | -2.192e-07 | -1.0132e-07 | -4.2515e-08 | 2.3672e-07 | 1.0825e-06 | 2.5205e-06 | 4.4874e-06 | 6.9884e-06 | 9.8183e-06 | 1.3195e-05 | 1.7181e-05 | 2.1631e-05 | 2.6978e-05 | 3.2531e-05 | 3.8993e-05 | 4.4409e-05 | 5.1268e-05
Chart: 
| -1.000192 | -0.90018799999999999 | -0.800149 | -0.70019299999999995 | -0.60019199999999995 | -0.500166 | -0.400196 | -0.30015500000000001 | -0.20016 | -0.10016700000000001 | -1.5899999999999999E-4 | 9.9953E-2 | 0.199933 | 0.29993900000000001 | 0.39995700000000001 | 0.49994 | 0.59997699999999998 | 0.69998800000000005 | 0.79995899999999998 | 0.89998 | 0.99999499999999997
Pin dark | -8.6916e-05 | -6.8902e-05 | -5.6781e-05 | -4.6026e-05 | -3.6604e-05 | -2.7693e-05 | -1.9537e-05 | -1.2253e-05 | -6.2205e-06 | -2.0402e-06 | -1.516e-08 | 7.3544e-07 | 1.1255e-06 | 1.4145e-06 | 1.7001e-06 | 2.0172e-06 | 2.4497e-06 | 2.8205e-06 | 3.3072e-06 | 3.8283e-06 | 4.2876e-06
Pin light | -6.1064e-05 | -5.55e-05 | -4.8372e-05 | -4.0955e-05 | -3.328e-05 | -2.5581e-05 | -1.837e-05 | -1.1745e-05 | -6.1797e-06 | -2.103e-06 | 3.2631e-07 | 1.7766e-06 | 2.8949e-06 | 3.8739e-06 | 4.9034e-06 | 5.8966e-06 | 6.9931e-06 | 8.0749e-06 | 9.452e-06 | 1.0777e-05 | 1.2274e-05
電流(A)
電流(A)
電圧(V)
カーボンペースト(⑤-⑥)
プローバ(③-④)
光照射あり
光照射なし
乳酸処理したスズメッキ試料(Si基板の研磨あり)
光起電力
Chart: 
| -1.000192 | -0.90018900000000002 | -0.800149 | -0.70019500000000001 | -0.60019400000000001 | -0.50017 | -0.400198 | -0.300153 | -0.20014699999999999 | -0.10016 | -1.6000000000000001E-4 | 9.9940000000000001E-2 | 0.19993900000000001 | 0.29994199999999999 | 0.39996300000000001 | 0.49994499999999997 | 0.59998200000000002 | 0.69999400000000001 | 0.79996699999999998 | 0.89998699999999998 | 1.000011
Ag-Ag dark | -5.5909e-07 | -5.169e-07 | -4.6564e-07 | -4.0561e-07 | -3.4027e-07 | -2.7129e-07 | -2.0682e-07 | -1.4487e-07 | -8.8892e-08 | -3.6822e-08 | -7.6206e-10 | 2.4914e-08 | 5.3273e-08 | 7.6311e-08 | 1.0136e-07 | 1.296e-07 | 1.885e-07 | 2.6584e-07 | 3.9004e-07 | 5.4708e-07 | 7.563e-07
Ag-Ag light | -5.43e-06 | -6.11e-06 | -5.88e-06 | -5.07e-06 | -4.16e-06 | -3.26e-06 | -2.52e-06 | -1.81e-06 | -1.45e-06 | -1.08e-06 | -6.33e-07 | -2.97e-07 | -6.31e-08 | 5.43e-08 | 2.09e-07 | 4.66e-07 | 8.38e-07 | 1.34e-06 | 2.21e-06 | 3.21e-06 | 4.63e-06
銀ペースト(①-② )
電流(A)
電圧(V)
Chart: 
| -1.000186 | -0.90018200000000004 | -0.80014399999999997 | -0.70018899999999995 | -0.60019 | -0.50016300000000002 | -0.40021800000000002 | -0.30016799999999999 | -0.20014999999999999 | -0.100162 | -1.5699999999999999E-4 | 9.9940000000000001E-2 | 0.199938 | 0.299956 | 0.39996500000000001 | 0.49994699999999997 | 0.59998600000000002 | 0.70000799999999996 | 0.79995899999999998 | 0.89997899999999997 | 1.0000020000000001
Ag-Pin dark | -3.37e-06 | -3.13e-06 | -2.62e-06 | -2.13e-06 | -1.64e-06 | -1.22e-06 | -8.66e-07 | -5.46e-07 | -2.88e-07 | -1.01e-07 | -7.79e-10 | 9.01e-08 | 3.05e-07 | 8.67e-07 | 2.02e-06 | 3.88e-06 | 6.38e-06 | 9.46e-06 | 1.27e-05 | 1.61e-05 | 1.96e-05
Ag-Pin light | -2.08e-05 | -2.21e-05 | -2.18e-05 | -2.03e-05 | -1.79e-05 | -1.51e-05 | -1.21e-05 | -8.94e-06 | -5.97e-06 | -3.35e-06 | -1.35e-06 | -2.32e-07 | 3.52e-07 | 1.15e-06 | 2.52e-06 | 4.54e-06 | 7.27e-06 | 1.04e-05 | 1.39e-05 | 1.76e-05 | 2.15e-05
Chart: 
| -1.000181 | -0.90017899999999995 | -0.80014099999999999 | -0.70018499999999995 | -0.60021100000000005 | -0.50018200000000002 | -0.40021099999999998 | -0.30016199999999998 | -0.20014999999999999 | -0.100163 | -1.6100000000000001E-4 | 9.9941000000000002E-2 | 0.199937 | 0.29994900000000002 | 0.39997300000000002 | 0.499942 | 0.59998300000000004 | 0.69999599999999995 | 0.79996500000000004 | 0.89998299999999998 | 1.000005
C-Pin dark | -1.4e-06 | -1.33e-06 | -1.21e-06 | -1.08e-06 | -9.3e-07 | -7.66e-07 | -5.97e-07 | -4.25e-07 | -2.48e-07 | -9.71e-08 | -3.09e-09 | 5.07e-08 | 1.39e-07 | 3.28e-07 | 6.44e-07 | 1.07e-06 | 1.59e-06 | 2.17e-06 | 2.78e-06 | 3.43e-06 | 4.02e-06
C-Pin light | -3.24e-05 | -3.34e-05 | -3.14e-05 | -2.73e-05 | -2.29e-05 | -1.82e-05 | -1.41e-05 | -1.05e-05 | -7.58e-06 | -5.23e-06 | -3.19e-06 | -1.69e-06 | -5.71e-07 | 2.3e-07 | 7.64e-07 | 1.28e-06 | 1.88e-06 | 2.61e-06 | 3.43e-06 | 4.34e-06 | 5.31e-06
電流(A)
電流(A)
電圧(V)
カーボンペースト/プローバ(④-⑥)
銀ペースト/プローバ(② -④)
プローバー
銀ペースト
カーボンペースト
Cペースト側が
正電位
プローバ側が
正電位
銀ペーストが
正電位
プローバが
正電位
端子の配置の模式図
①
②
③
④
⑤
⑥

## Slide 3
Chart: 
| -1.000186 | -0.90018299999999996 | -0.80014600000000002 | -0.70018599999999998 | -0.60019 | -0.50016499999999997 | -0.400198 | -0.30015199999999997 | -0.20014699999999999 | -0.100174 | -1.5899999999999999E-4 | 9.9947999999999995E-2 | 0.19995099999999999 | 0.29994199999999999 | 0.39995900000000001 | 0.49994100000000002 | 0.59998099999999999 | 0.69999 | 0.79996299999999998 | 0.89998 | 0.99999800000000005
Pin dark | -5.91e-05 | -4.88e-05 | -4.22e-05 | -3.63e-05 | -3.11e-05 | -2.59e-05 | -2.09e-05 | -1.55e-05 | -1.04e-05 | -5.21e-06 | -3.83e-09 | 5.23e-06 | 1.03e-05 | 1.52e-05 | 1.96e-05 | 2.37e-05 | 2.73e-05 | 3.06e-05 | 3.36e-05 | 3.62e-05 | 3.85e-05
Pin light | -4.1037e-05 | -3.6517e-05 | -3.3577e-05 | -3.048e-05 | -2.7119e-05 | -2.3621e-05 | -1.9834e-05 | -1.5774e-05 | -1.0976e-05 | -5.5798e-06 | -4.0419e-09 | 5.8419e-06 | 1.1828e-05 | 1.7777e-05 | 2.3754e-05 | 2.9459e-05 | 3.4481e-05 | 3.9398e-05 | 4.4098e-05 | 4.8121e-05 | 5.2467e-05
電流(A)
電流(A)
電圧(V)
電圧(V)
カーボンペースト
プローバー
光照射あり
光照射なし
光照射あり
光照射なし
Chart: 
| -1.000178 | -0.90017499999999995 | -0.80013999999999996 | -0.70018100000000005 | -0.600186 | -0.50016099999999997 | -0.40019199999999999 | -0.30015199999999997 | -0.20014799999999999 | -0.100162 | -1.5899999999999999E-4 | 9.9936999999999998E-2 | 0.199933 | 0.29994199999999999 | 0.39996500000000001 | 0.49995600000000001 | 0.59997800000000001 | 0.69999100000000003 | 0.79996900000000004 | 0.89997400000000005 | 0.99999300000000002
C dark | -2.68e-07 | -2.3562e-07 | -1.9994e-07 | -1.6415e-07 | -1.324e-07 | -1.0151e-07 | -7.3144e-08 | -4.7023e-08 | -2.5108e-08 | -9.7171e-09 | -8.7638e-10 | 1.816e-08 | 6.8292e-08 | 1.6337e-07 | 3.7038e-07 | 8.6326e-07 | 1.893e-06 | 3.7567e-06 | 6.6894e-06 | 1.0951e-05 | 1.6011e-05
C light | -3.94e-06 | -4.82e-06 | -5.09e-06 | -5.22e-06 | -5.09e-06 | -4.68e-06 | -3.95e-06 | -3e-06 | -1.92e-06 | -8.52e-07 | 1.42e-07 | 1.77e-06 | 4.74e-06 | 8.98e-06 | 1.43e-05 | 2.05e-05 | 2.74e-05 | 3.41e-05 | 4.15e-05 | 4.99e-05 | 5.98e-05
乳酸処理していないスズメッキ試料(Si基板の研磨なし)